ZAKRES OPRACOWANIA REWIZJI

Rewizja nr 4 do Projektu budowlano-wykonawczego opracowana została w związku z doprojektowaniem wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu technicznym nad kaplicą.

- Doprojektowuję się wentylację mechaniczną w pomieszczeniu technicznym nad kaplicą. Wentylacja mechaniczna realizowana będzie poprzez doprojektowane kratki nawiewnej na zespole 1N i kratki wywiewnej na zespole 1W.

Kratki z przepustnicami typ KSV+P, prod. RDJ Klima.

Załączniki:

Rysunek MWP-S-00-30-04 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI – Fragment poziomu +7,80, cz. 1, skala 1:50.